广州服装集团有限公司

荔湾区多宝街70—72号修缮工程施工

招

标

文

件

招标单位：广州服装集团有限公司

日期：二O一四年十二月三十日

- 招标综合说明

- 建设单位（发包方）：广州服装集团有限公司。

- 工程名称：多宝街70—72号房屋修缮工程。

- 建设地点：广州市荔湾区多宝街70—72号。

- 建设规模：修缮屋面面积约300平方米等项目（详见修缮施工图纸说明）。

- 工程类别：四类

- 工程涉及的专业：房屋修缮、排水工程等。

- 投标人自行现场踏勘，但须事先征得招标人同意。

- 招标工程内容及现场施工条件

- 按发包方要求拆除多宝街70-72号旧房屋顶粘土瓦及木结构金字屋架等木基层，重新安装钢结构屋架，铺设双层彩钢夹芯泡沫隔热瓦，浇捣钢筋混凝土水槽，拆、砌部分外墙（要求采用18墙）及附墙柱，安装铝合金门窗及不锈钢防盗网。

- 按发包方要求铲批抹灰及室内墙面补漏，内、外墙抹灰及刷乳胶漆等。

- 按发包方要求迁移空调主机及接驳供电电源线等。

- 多宝街70—72号房屋修缮及水电安装相关的其他工程内容。

- 施工方应在施工现场进行遮挡、围蔽等安全文明施工措施。

- 建设单位在施工现场提供施工用水、用电接入点，因工程产生的相关水电费用由施工方承担。

- 具体工程的内容按发标方提供的施工图和工程量清单为准。

- 发包方式

本工程由采用包工、包料、包质量、包文明施工方式发包。

- 投标单位资质要求

投标单位资质要求具备房屋建筑施工总承包三级或以上。

- 招标工程要求

- 工期：完成招标范围内全部工程施工的时间要求不超过45个日历天。

- 承包方需全力协助发包方办理相关的施工手续，并要做好与城管、街道、交通、环保、余泥排放等相关政府部门、机构的协调沟通工作，保证修缮工程顺利、按约定工期完成。因施工手续不完善或不可抗力的原因，而造成修缮工程不能开始施工、中途被责令停工，施工方需将已拆除的建筑恢复原状，发包方不会补偿承包方任何损失，承包方交纳的履约保证金不予退还，归发包方所有。

- 质保期：屋面工程、补强工程质保期二年，防水工程保修期五年，其余工程以相关法律法规规定的质保期为准。

- 工程招标计价和报价方式

- 本工程以工程量清单计价，总价包干方式报价

- 本工程的报价参考：按2012年《广东省房屋和市政修缮工程综合定额》和2010年《广东省建筑与装修工程综合定额》的计价办法和规则执行，主材价格按广州市造价部门发布的第三季度材料结算信息价为参考，考虑必要的施工措施费用及合同风险。

- 合同范围外的工程结算。施工期间，超出合同和图纸范围内的工程量，合同清单中有相同的项目或类似的项目，按清单报价结算，清单没有的项目由承包方按2012年《广东省房屋和市政修缮工程综合定额》和2010年《广东省建筑与装修工程综合定额》的计价办法和规则执行报价，经发包方书面同意后方可按批准价结算，否则对超出投标项目范围的工程量不予结算付款。

- 工程质量标准和使用材料要求

- 质量控制标准按国家颁布的《建筑工程施工质量验收统一标准》及地方和行业有关专业施工质量验收规范验收（以最高者为准）。

- 所有材料均应有产品合格证。

- 对标书的编制要求

- 投标文件要字体清晰，意思表达清楚。

- 企业法定代表人资格证明及法定代表人签名或盖章的参加本项投标工作的对受委托人的有效授权书。

- 文件中要附投标单位资质证书（要求房屋建筑三级以上）、营业执照、施工安全生产许可证等文件复印件。

- 工程量清单报价表和投标报价说明书。

- 所有文件、资料加盖公章，装入信封密封好并加盖骑缝公章。

- 投标文件的递交：广州市西华路太保直街17号之一五楼办公室

联系人：胡伟明       电话：13926039892

- 评标、定标原则

- 以合理低标价为中标，最高报价不超过30万元（人民币）。

- 用全部入围标的报价计算平均值，原则上以低于平均值报价并报价最接近平均值的单位为中标单位。

- 投标人不得互相串通投标；不得以行贿的手段谋取中标；不得以其他人的名义或其它方式弄虚作假骗取中标。一经发现有上述行为，将取消其投标资格并追究投标人的责任。

- 中标单位需与发包方签订廉政协议书。

- 招标、投标、评标、开标的日期安排：

- 招标时间安排：2015年1月5日至2015年1月9日每天上午9时至下午5时，发招标文件及图纸资料等，收取人民币壹万元保证金，介绍现场情况及投标单位踏勘现场。

- 投标时间安排：2015年1月12日至2015年1月16日每天上午9时至下午5时。

- 开标时间安排：投标时间结束后五个工作日。

- 评标时间安排：投标时间结束后五个工作日。

- 投标方需在2015年1月5日至2015年1月9日前在领取招标文件及图纸资料时，以现金方式向招标方交纳保证金人民币壹万元正，开标后，招标方在五个工作日内将保证金无息返还给未中标方。

- 中标者在接到“中标通知书”之日起五个工作内，未与招标方签订“施工合同”的，视为弃标，对弃标者，招标方有权没收投标保证金，并另择本次投标的下一名次的投标者为中标方。

- 本次招标的最终解释权归广州服装集团有限公司。

补充说明：

1．递交投标文件时间： 2015年1月16日下午17：00时前。

超时送达标书的，视作废标。

2．标书中没有提供本招标文件要求的所有文件的,或者没有盖章

等情况的标书, 视为废标。